Brezkontaktni merilniki temperature

---
Nekaj primerov nekontaktnega merjenja temperature :
- Gibajoči objekti, kot so ležaji, osi, kolesa,črpalke, vodila stiskalnic, ali objekti na tekočem traku, kot so plastična folija, papir, tekstil,hrana,keramika,guma
- Objekti, ki se jih ne smemo dotakniti, kot so inštalacije pod visoko napetostjo
- Objekti, ki niso enostavno dostopni
- Majhni objekti, pri katerih kontaktni termometer s svojo maso odvaja in moti temperaturno porazdelitev.

---
Po Planckovem sevalnem zakonu sledi, da telesa na temperaturah globoko pod ničlo pa vse do 2000°C in več, sevajo z valovnimi dolžinami, ki so v precej ozkem pasu med 1 in 15µm.

---
Vrste nekontaktnih instrumentov
instrumenti, ki merijo temperaturo ene točke oziroma površine na objektu in prikažejo številčni izpis temperature(ročni ali vgradnji infrardeči termometri)
instrumenti, ki z meritvijo temperatur velikega števila točk na površini objekta in oblikujejo njegovo temperaturno sliko ( termogram-termografske kamere)

---
Infrardeči brezkontaktni merilniki temperature

---
Termografska kamera
Zaradi omejitve v prepustnosti atmosfere se uporablja predvsem dva tipa kamer:
- kamera za srednje infrardeče področje od 3 do 5 mikronov, ki je primerna za merjenje temperatur nad 300 °C in
- kamera za dolgovalovno področje od 8 do 12 mikronov, ki je primerna za merjenje temperatur do 300 °C.

---
Glede na uporabljen detektor obstajajo kamere s:
- toplotnimi detektorji ( piroelektrični in mikrobolometri ), ki reagirajo na vpadlo energijo in
- kvantnimi detektorji, ( fotoprevodni in fotonapetostni ), ki reagirajo na vpadle fotone

---
Posnetek s termografsko kamero