Merjenje sile z merilnimi lističi

---
Sestava merilne verige
POMEMBNO: Impedanca (upornost) vsakega naslednjega elementa v verigi mora biti 10 krat večja od prejšne ( U=R*I ).

---
Izbira senzorja za določeno fizikalno veličino
Primer: Merjenje sile
elastični nosilec + merilni lističi (merjenje deformacij)
piezokristali ( deformacija  el. signal, merjenje pospeškov pri znani masi)
tehtanje
pretvorba sile v pritisk fluida in merjenje pritiska

---
Elastični senzorji za merejenje sil z merilnimi lističi
Pomembno pri izbiri elastičnega nosilca:
Material (elastičen)
Oblika 1 (v katerih smereh bomo merili silo – postavitev merilnih lističev, kje so največje deformacije na nosilcu; kam bomo ta senzor postavili)
Oblika 2 ( Takšna oblika, katere površine bo mogoče obdelati, saj namestitev lističev zahteva zrcalno gladko površino

---
Merilni lističi
ZELO POMEMBNO: TEMERATURNA KOMPENZACIJA !!!

---
Vezava merilnih lističev v Wheatstonov mostiček -1
Pol mostična vezava - podvoji občutiljivost = 2*. Izniči aksialne in temp. obremenitve.
Polnomostična vezava - štirikrat večja občutljivost = 4*

---
Vezava merilnih lističev v Wheatstonov mostiček -1
Lističa sta vezana v nasprotnih krakih, da izniči signal, če imata lističa deformacijo drugačnega predznaka. Samo za aksialne obremenitve. Slaba temp. kompenzacija, ker se temp. deformacija dodaja.

---
Primer merilne verige za merjenje sile

---
Opis elementov merilne verige
Polnomostična vezava 120  merilnih lističev za boljšo občutljivost
Napajalnik in ojačevalnik v istem ohišju. Wheatstonov mostiček smo napajali z AC napetostjo 4V. Za modificiranje signala smo uporabili ojačevalnik z nosilno frekvenco. Pri meritvah imamo pogosto opravka s signali, ki se spreminjajo z zelo majhnimi frekvencami. Zato signal naložimo na frkvenco, ki je vsaj 6 - 10 krat večja od maksimalne frekvence signala.
Voltmeter za spremljanje napetosti na Wheatstonovem mostičku.
Za prikaz signala lahko uporabimo osciloskop ali signal digitaliziramo prek AD kartice in shranimo v računalniku.

---
AD kartica
Če nas bolj zanima dinamika procesa, je potrebno nastaviti frekvenco vzorčenja. Če pa nas zanima bolj statika, pa jo nastavimo poljubno (odvisno koliko točk pač želimo).
Naša AD kartica je 12bitna (resolucija kartice je 212 = 4096 polj) in meri v območju  9V. Torej je ločljivost kartice L = 18V / 212 .
Program na računalniku, ki bere podatke s kartice (LabView)
DIGITALIZACIJA

---
Zasledovanje procesa vrtanja
Sila povratnega toka
Senzor
Merilna oprema