Merjenje temperature
Temperatura je veličina, ki skupaj z drugimi veličinami določa in opisuje toplotno stanje snovi. Po kinetični teoriji je temperatura merilo kinetične energije osnovnih delcev snovi.

---
vesolje takoj po začetku
najvišja temperatura v laboratoriju
središče Sonca
površina Sonca
tališče volframa voda zamrzne
vesolje danes vrelišče helija-3
najnižja dosežena temperatura
temepratura [K]

---
Temperaturne skale
Z razvojem znanosti in tehnike se je pokazala potreba po razvoju enotne temperaturne skale, ki bo veljala povsod na našem planetu.
Prve predloge je naredil »Mednarodni komite za mere in uteži« (CIPM).
V praksi največ uporabljamo mednarodne temperaturne skale:
- IPTS – 68
- ITS – 90

---
KELVINOVA, CELZIJEVA IN FARENHEITOVA SKALA
1°C = 1 K
size 12{T rSub { size 8{C} } =T-"273","15"°} {}
size 12{DT="10"°C="10"K} {}
5°C = 9 F°
size 12{T rSub { size 8{F} } = { {9} over {5} } T rSub { size 8{C} } +"32"°} {}
trojna točka vode
absolutna ničla

---
Merilni sistem za merjenje temperature

---
Vrste temperaturnih senzorjev:
Uporovni temperaturni senzorji RTD

---
Električne uporovne termometre razvrščamo v dve osnovni skupini, in sicer :
-kovinskih uporovnih termometrov in
-polprevodniških uporovnih termometrov.

---
RTD senzorji: Pt, Cu, Ni

---
Termočleni

---
Primerjalna velikost TC

---
Dvojici na enem koncu spojenih različnih prevodnikov pravimo termočlen oziroma termopar.

---
Vrste termočlenov

---
Kompenzacija hladnega spoja(CJC)
Ob priključitvi termočlena na merilni pretvornik ustvarimo nove termočlene, ki imajo svojo termoelektrično napetost, ki nam povzroči napako pri merjenju

---
Polprevodniški uporovni senzorji

---
Karakteristike NTC in PTC

---
Polprevodniški temperaturni senzor KTY10
- Siemensov KTY 10
- do 150C
- ohišja TO-92, TO-92mini, ali SOT-23
- Enačba za izračun upornosti: R(T) = R0 * (1+A*T+B*T2)
A = 7.88*10-3 (K-1)
B = 1.937*10-5 (K-2)

---
Karakteristika upornosti v odvisnosti od temperature

---
PRIMERJEVA RAZLIČNIH TIPAL ZA MERJENJE TEMPERATURE