Spektralni analizatorji
Animacija

---
Spektralni analizatorji
Spektralni analizator z vzporednim načinom delovanja
Spektralni analizator s serijskim načinom delovanja
Digitalni spektralni analizator (FFT)

---
Spektralni analizator z vzporednim načinom delovanja
Spektralni analizator z vzporednim načinom delovanja
F1
F2
Fn
M
1
2
n
M
U
L
T
I
P
L
E
K
S
E
R
DT
vhod
Širokopasovni ojač. ojačevalnik
ojačevalnik

---
Spektralni analizator s sledilnim načinom delovanja

---
Spektralni analizator s serijskim načinom delovanja

---
Digitalni spektralni analizator (FFT)

---
Digitalni spektralni analizator (FFT)
Fourierjeva preslikava periodičnega signala:
Periodična funkcija	Fourierjeva vrsta
size 12{f \( t \) =C rSub { size 8{0} } + Sum rSub { size 8{k=1} } rSup { size 8{ infinity } } {kω rSub { size 8{1} } t+ψ rSub { size 8{k} } \) "." "." "." "." k=1,2, "." "." "." } } {}
size 12{f \( t \) =f \( + ital "nT" \) } {}
size 12{C \( ω \) = Int cSub { size 8{ - infinity } } cSup { size 8{ infinity } } {f \( t \) } cdot e rSup { size 8{ - jωt} } ital "dt"} {}
size 12{f \( t \) =a rSub { size 8{0} } + Sum cSub { size 8{k=1} } cSup { size 8{ infinity } } { \( a rSub { size 8{k} } "cos" \( kω rSub { size 8{1} } t \) } +b rSub { size 8{k} } "sin" \( kω rSub { size 8{1} } t \) \) } {}
alignl { stack { size 12{C rSub { size 8{k} } rSup { size 8{2} } =a rSub { size 8{k} } rSup { size 8{2} } +b rSub { size 8{k} } rSup { size 8{2} } ,} {} # ψ rSub { size 8{k} } = - "arctan" { {b rSub { size 8{k} } } over {a rSub { size 8{k} } } } {} } } {}

---
Koeficienti ak in bk so podani v enačbi:
alignl { stack { size 12{a rSub { size 8{0} } = { {1} over {T} } Int cSub { size 8{0} } cSup { size 8{T} } {} f \( t \) ital "dt",} {} # a rSub { size 8{k} } = { {1} over {T} } Int cSub { size 8{0} } cSup { size 8{T} } {} f \( t \) "cos"kω rSub { size 8{1} } ital "dt", {} # b rSub { size 8{k} } = { {1} over {T} } Int cSub { size 8{0} } cSup { size 8{T} } {} f \( t \) "sin"kω rSub { size 8{1} } ital "dt", {} } } {}

---
Blok shema digitalnega spektralnega analizatorja