IZVAJALEC MERITEV MIKROKLIME:

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

NAROČNIK MERITEV MIKROKLIME:

……………………………………………..

……………………………………………..

……………………………………………..

Poročilo o meritvi mikroklime v prostoru

Objekt:           …………………………………..

Datum:            ………………………………….

Čas izvajanja meritev:   ……………………………………………………….

Merilni instrument:        METREL    Poly  MI6401 serijska številka: 14101097

Merilna sonda:              za merjenje temperature: ……..

za zračni pretok:              ……..

za vlago:                          ……..

za osvetljenost :               …….

- Merjenje temperature zraka

DIAGRAM

Referenčna vrednost temperature zraka je med 20 oC do 23 oC.

- Merjenje zračnega pretoka

DIAGRAM

Referenčna vrednost pretoka zraka v neklimatiziranih prostorih je manjša od      7 m3/h.

- Merjenje relativne zračne vlage v prostoru

DIAGRAM

Referenčna vrednost maksimalne vlažnosti je odvisna od temperature in znaša med 55% in 80%.

- Merjenje osvetljenosti prostora

DIAGRAM

Referenčna vrednost osvetljenosti v prostoru je nad 300lux.

Poročilo izdelal:

……………………………..