Tematska vprašanja za  izpit

- Pojasnite pojme iz enosmernih tokokrogov: Električna napetost, električni potencial, padec napetosti, električni tok, ohmska upornost, električna moč-P, električna energija (delo)-W

- Pojasnite pojme iz izmeničnih tokokrogov: Maksimalna vrednost, efektivna vrednost, srednja vrednost, induktivna upornost- XL , kapacitivna upornost- XC, impedanca.

- Razumevanje Ohmovega zakona (odnos med napetostjo, upornostjo in tokom)

- Razumevanje  zakona vozlišča (1. Kirchoffov zakon) – V vozlišču je vsota vseh pritekajočih tokov enaka vsoti odtekajočih tokov ( vzporedne vezave)

- Razumevanje  zakona napetostne zanke (2. Kirchoffov zakon) – Napetost izvora mora biti enaka vsoti vseh padcev napetosti v napetostni zanki (zaporedne vezave)

- Razumevanje pojma  kapacitivnosti kondenzatorja, izračun in frekvenčna odvisnost kapacitivne upornosti, časovni potek polnjenja oz. praznjenja kondenzatorja (izračun časovne konstante -  τ)-delovni zvezek za vaje

- Razumevanje pojma  induktivnosti navitja (tuljave), izračun in frekvenčna odvisnost induktivne upornosti, časovni potek  toka (izračun časovne konstante - τ)- delovni zvezek za vaje,  odvisnost inducirane napetosti .

- Razumevanje pojmov v magnetnem jedru: Magnetna napetost-H, magnetna gostota-B, permeabilnost –μ, histerezna zanka, zasičenje magnetnega jedra, vrste izgub v magnetnem jedru

- Definiranje  kvocienta izpada, stopnje odpovedi,  MTBF in drugih značilnih podatkov o komponentah.

- Značilnosti NTC in PTC uporov in primer/namen  uporabe.

- Kaj je znažilno za VDR upor in v kakšen namen ga uporabljamo?

- Skicirati diagram frekvenčne odvisnosti XC  za dva kondenzatorja z različno kapacitivnostjo.

- Kako je z faznim kotom med napetostjo in tokom ki ga povzroča kondenzator?

- Prepoznavanje funkcije kondenzatorja v vezju ( ločitev DC/AC, frekv. omejitev, ustvarjanje faznega premika,...

- Skicirati diagram frekvenčne odvisnosti XL  za dve tuljavi (navitje , induktivno breme) z različno induktivnostjo.

- Kako je z faznim kotom med napetostjo in tokom, ki ga  povzroča tuljava (navitje , induktivno breme)?

- Prepoznavanje funkcije tuljave-navitja v vezju ( zapora za VF signal,  ustvarjanje mag. polja in posledično magnetne sile, ustvarjanje inducirane napetosti...)!.

- Izračun faznega kota in predznaka med dvema  signaloma iz oscilograma (kaj prehiteva oz. zaostaja in za koliko).

- Glavne značilnosti diod (navadne, Schottky, zener, LED, kapacitivne) - simboli, namen uporabe.

- Pojasnitev  delovanja tranzistorja (tranzistor kot ojačevalnik,  - tranzistor kot stikalo ).

- Glavne omejitvene veličine pri tranzistorju (SOAR  diagram pri bipolarnih tranzistorjih).

- Funkcija tokovnega generatorja   (pojasniti delovanje vezja ) - animacija - FTP!

- Načini omejevanja napetostnih konic zaradi induktivnega bremena pri tranzistorju  v stikalnem režimu (narisati kako se v ta namen zraven tranzistorja veže Si  dioda, RC vezje ali zener dioda).

- Kaj je značilno za Darlington tranzistor?

- Simbol in oznake priključkov za N-kanalni oz.  P- kanalni MOSFET tranzistor.

- Problemi oz. posebnosti  krmiljenja MOSFET tranzistorja

- Kaj je IGBT , simbol in oznake priključkov, podobnost z MOSFET tranzistorjem?

- Simbol in oznake priključkov TIRISTORJA,  področje in namen možne uporabe, način preizkušanja z ohmmetrom.

- Razlikovanje delovanja TIRISTORJA in TRIAKA (v čem se bistveno razlikujeta).

- Značilnosti fotoupora,  fotodiode in  fototranzistorja.

- Za kakšne namene uporabljamo optospojnik (poznavanje simbola in pojasnitev primera uporabe)?

- Kaj je  elektronski rele in kakšne prednosti ima?

- Način  priključevanja oddajne fotodiode  (narisati osnovno vezavo z tokovno omejilnim uporom, pravilno orientirati priključke in  polariteto signala oz. napajalne napetosti, razlika med kontinuiranim tokom in impulznim režimom).

- Način  priključevanja sprejemne fotodiode  (narisati osnovno vezavo z delovnim uporom, pravilno orientirati priključke in  polariteto signala oz. napajalne napetosti).

- Vrste značilnejših zaščitnih sistemov  v omrežnih instalacijah (TNC, TNC-S,..).

- Standardizirane barve vodnikov v instalacijah (fazni, nevtralni, ozemljitveni).

- Kakšna je funkcija  FID stikala, kako se veže v tokokrog in  kdaj reagira?

- Kakšna je razlika med pojmoma zaščita in varovanje v električnih tokokrogih.

- Kaj omogoča vezje za »mehki zagon« in v kakšen name ga uporabljamo'

- Glavne značilnosti transformatorja (prestavno razmerje, moč, odvisnost sekundarne napetosti).

- Kakšno funkcijo opravlja ločilni transformator in v čem se razlikuje od navadnih omrežnih transformatorjev.

- Kaj je avtotransformator (prednosti in slabosti)?

- Razumevanje SLIPa in pomen števila polov trifaznega izmeničnega elektromotorja.

- Pomen kondenzatorja in menjava smeri vrtenja  pri enofaznemu asinhronskemu elektromotorju.

- Ko menjamo smer vrtljajev pri univerzalnem elektromotorju ?

- Menjava smeri in načini zagona pri trifaznemu elektromotorju.

- Pomen vloge   motorskega releja.

- Narisati poenostavljeno shemo za daljinsko krmiljenje dveh porabnikov s pomočjo kontaktorjev in tipkal– narisati in označiti krmilni in delovni tokokrog.

- Narisati poenostavljeno shemo za spreminjanje smeri vrtenja levo-desno s pomočjo tipkal in dveh relejev/kontaktorjev, ki bosta imela funkcijo zapahovanja  (to pomeni da vklop v eno smer preprečuje možnost vklopa v drugo).

- Značilnosti in vrste koračnih motorjev.

Opomba: Nekatera vprašanja so oblikovana širše,  pri izpitnih nalogah pa bodo definirana ožje in ponekod opremljena s sliko.

Velenje, marec 2009                                                                                                                       Predavatelj:

Franc Štravs, univ.dipl. inž.