Analiza pasivnih elektronskih vezij

1.Vaja: Meritve na RC in CR vezju

Navodila za delo

Izberite upor (1kΩ ÷ 20 kΩ) in kondenzator (10nF÷ 0,1μF) in sestavite RC vezje, ter opravite sledeče meritve:
- na generatorju nastavite primerni nivo sinusnega vhodnega signala (npr. 1V)
- na podlagi primerne nastavitve frekvenc* izmerite nivoje izhodne napetosti (v V) in fazni kot ( φ) med vhodno in izhodno napetostjo,
- opravite od 5 do 10 meritev in sicer več v tistem delu, kjer se vrednosti močneje-hitreje spreminjajo,
- rezultate vnesite v logaritemsko mrežo in narišite napetostno ter fazno karakteristiko ,
v obeh karakteristikah označite mejno frekvenco fm vezja (0.707 Uvh, 45o),

* Za meritev izberite »okrogle« vrednosti frekvenc, ki so enostavno razvidne iz logaritemske porazdelitve (npr.: 1kHz, 2kHz,…10kHz, 20kHz, 50 kHz,..).

1) Meritev na RC vezju:

  Podatki:
R=__________ ; C= __________;

RC vezje - rezultati meritev:

f [Hz]	200	1k	2k	5k	fm=	20k	50k	100k
UVh[V]
UIzh[V]
 [ ]

2) Meritev na CR vezju:

Med sabo zamenjajte upor in kondenzator ( CR vezje ) in ponovite meritve (pri istih frekvencah).

Rezultati meritev na CR vezju:
Tabela za vnos izmerjenih oz. izračunanih vrednosti:

f [Hz]	200	1k	2k	5k	fm=	20k	50k	100k
UVh[V]
UIzh[V]
 [ ]

Frekvenčna odvisnost amplitude (za obe vezji)

Frekvenčna odvisnost faze (za obe vezji)

### 3) Meritev časovne konstante

- Na generatorju nastavite izbiro za signal pravokotne oblike in nastavite takšno frekvenco, da bo na zaslonu prehodni pojav izhodne napetosti dosegel končno vrednost,
- časovno bazo nastavite tako, da bo vidna čez cel zaslon samo 1 perioda signala izhodne napetosti,
- na generatorju nastavite tako velikost signala, da bo amplituda signala na izhodu vezja obsegala 5 razdelkov – (v tem primeru je možno oceniti trenutno vrednost signala v procentih),
- s pomočjo horizontalnega premikanja slike po zaslonu (X position) izberite primerno postavitev prehodnega pojava
- ocenite čas v katerem signal naraste na 63% končne vrednosti oz. 37% začetne vrednosti,
- preverite kalibriracijo časovne baze in iz oscilograma izmerite velikost časovne konstante t vezja.
- primerjajte velikost izmerjene časovne konstante z izračunano.

Oscilogram izhodne napetosti pri RC oz. CR vezju za odčitavanje časovne konstante:

tRCizr=R×C=_________

  fm izr=

tRCizm. =____________ fm izm. =