OPOMBE
- Moč v izmeničnih krogih
- Trifazni sistemi
- Transformator
- Realni tokokrogi
- Energija kondenzatorja in tuljave
- Tiristor
- Releji, kontaktorji
- Usmernik

---
Fiziološki učinki el. toka
Izmenični (50Hz)
do 10 mA
10 do 25
25 do 80
80mA do 8A
8 do 50A
Enosmerni
do 20 mA
20 do 80
80 do 200
200 mA do 8A
8 do 50A
Posledice
Ni nevarno
Krči, zdravemu nenevarni
Motnje v delovanju srca
Trepetanje srca, smrt
Opekline
Upornost telesa je cca 1000 OHMov.

---
Dovoljene napetosti dotika
Okolje	Dovoljena napetost dotika
	Izmenična	Enosmerna
Suho	50V	120V
Mokro	25V	60V
Potopitev	12V	12V

---
ZAŠČITA PRED NEPOSREDNIM DOTIKOM
- Izolacija
- Okrovi, pokrovi
- FI zaščitno stikalo

---
ZAŠČITA PRI POSREDNEM DOTIKU
Samodejni odklop napajanja
  - Vsi izpostavljeni in tuji prevodni deli morajo biti povezani in ozemljeni (povezani tam, kjer prihajajo v objekt)
25A varovalka, tok 183A jo stali v 0,4s
  - Dovoljena upornost tokovne zanke je 1,2 Ω
    (TN sistem instalacije)
  - Pri FIT stikalu v inst. je pa lahko bistveno večja

---
ZAŠČITA PRI POSREDNEM DOTIKU
- Uporaba naprav razreda II ali z ustrezno izolacijo
- Električna ločitev (trafo z ločilnim navitjem)
- Uporaba male napetosti

---
MOTORJI, GENERATORJI
- Sinhronski
- Asinhronski
- Enofazni
- Trifazni
Enosmerni
Univerzalni
Koračni

---
SINHRONSKI STROJI
Električni rotacijski stroji
  - rotor se vrti skladno (sinhrono) z vrtenjem magnetnega polja
  - frekvenca vrtenja rotorja je enaka frekvenci vrtenja magnetnega polja
So reverzibilni
  - vsak generator lahko deluje kot motor in obratno
  - sinhronski generatorji (alternatorji) in sinhronski motorji

---
Princip delovanja
- Magnetno polje – enosmerno
- Enosmerni tok
        - SILA
- Vrtilno magnetno polje

---
Shema vezave

---
SINHRONSKI MOTORJI
Uporaba:
-pogoni s konstantno hitrostjo vretenja
-batni kompresorji
-pretvorniški sklopi
-sinhronski kompresorji
-pogoni za ladijske vijake
Lastnosti:
-hitrost vrtenja
-lasten zagon možen samo z dodatnim kletkastim navitjem ali z vzbujalnim navitjem

---
SINHRONSKI GENERATORJI
Za proizvajanje izmenične napetosti
  - v navitju indukta ni važno, če se vrti indukt in mirujejo magnetni poli, ali pa se vrtijo poli in indukt miruje.
  - V obeh primerih režejo ovoji silnice magnetnega fluksa. Zato se zaradi indukcije vrtenja tuljave v magnetnem polju vrti vir magnetnega polja - rotor, tuljave pa mirujejo na obodu generatorja - statorju.
Tuljave na statorju so lahko nameščene na
  - izraženih polih (je vodnik navit okoli polov na notranjem obodu votlega valja)
  - neizraženih polih (gladek stator - na notranjem obodu ima utore, v katerih so zanke navitja)

---
Enofazni sinhronski generator
- Rotor: enosmerno magnetno polje
- Stator: navitje, kjer se inducira napetost

---
Primer enofaznega sinhronskega generatorja
Dinamo kolesa

---
TRIFAZNI SINHRONSKI GENERATORJI
Z IZRAŽENIMI POLI
NEIZRAŽENEMI POLI
  - Zaradi radialne sile in zračnega upora je pri večjih frekvencah vrtenja rotorja (3000, 1500, 1000/min) primernejša oblika z neizraženimi poli (turbogeneratorji, kjer je rotor vezan neposredno na parno turbino)

---
Rotor z izraženimi poli in rotor z neizraženimi poli

---
Stator trifaznega generatorja z neizraženimi poli za en polov par rotorja ima tri navitja, ki zapolnjujejo celoten obod. Ravnine navitij oklepajo med seboj 60 stopinj.

---
Trifazni sinhronski generator
LASTNOSTI
-odvistnost napetosti na priključkih od hitrosti vretenja in bremena
-pri preobremenitvi pade iz koraka
-odvistnost frekvence od hitrosti vrtenja in števila polovih parov
UPORABA:
-proizvajanje trifaznega toka v območju od največjih moči,npr.v elektrarnah, ali pri otočnem obratovanju za preskrbo zaključenih območij
-agregat za napajanje v sili

---
Enofazni asinhronski motor s kratkostično kletko
- Enofazni motorji imajo v statorju samo eno tuljavo, ki zasede 2/3 statorjevih utorov
- Na omrežje jih vežemo na fazo in ničelni vodnik
- Gradimo jih običajno za omrežne napetosti 230 V in za manjše moči, le redko prek 3 kW
- Priklopimo jih na enofazno omrežje
- Rotor je običajno kletkast - kratkostičen

---
Shema vezave
Motor z zagonsko tuljavo in kondenzatorjem
imenujemo tudi enofazni kondenzatorski motor,
ki ga tudi najbolj pogosto uporabljamo
K zagonski tuljavi (ZT) zaporedno
vežemo eden ali dva
kondenzatorja (C1 in C2)

---
Shema
Prikaz asinhronskega
motorja s kratkostično
kletko brez železnega
jedra
Prostor med statorjem in rotorjem (zračna reža) mora biti čim manjši.
Pri majhnih asinhronskih motorjih je okoli 0,3 mm.

---
Izvedba
- Pri večini motorjev vbrizgamo ali vložimo namesto tuljav v utore rotorja palice in jih na obeh straneh rotorja vežemo na kratko z dvema obročema, tako da jih ulijemo skupaj s palicami.
- Palice in obroča morata biti iz istega materiala (Al, Cu ali bron)
- Asinhronski motorji imajo kroglične ali valjčne ležaje
- Ležaji so stransko zaprte izvedbe in so v aksialni smeri prednapeti z vzmetmi
- Te vzmeti omogočajo miren tek motorja in blažijo vibracije

---
Karakteristika navora in toka
M
Motorsko področje
s
-s
size 12{n rSub { size 8{s} } = { {f} over {p} } = { {"60" "." f} over {p} } } {}
size 12{s= { {n rSub { size 8{s} } - n} over {n rSub { size 8{s} } } } } {}
Generatorsko področje

---
Hlajenje
Hlajenje asinhronskih motorjev je izvedeno z ventilatorji :
  - zunanji (potiskajo hladilni zrak po površini motorja in so zaščiteni s posebnimi ventilatorskimi kapami)
  - notranji (vrtinči notranji zrak s pomočjo krilc na rotorju motorja )

---
Varovalke

---
NALOGA VAROVALK
- prekiniti pretok električnega toka pri prekoračitvi določenih vrednostnih mej
- preprečiti požar na kablih pri preobremenjenih električnih napravah
- zmanjšati nevarnost za uporabnike el. naprav

---
Navadna varovalka

---
Navadna varovalka

---
Navadna varovalka
2A rožnata	20A modra
4A rjava	25A rumena
6A zelena	35A črna
10A rdeča	50A bela
16A siva	63A bakrena

---
PREDNOSTI TALJIVIH VAROVALK
Varnost:
  - visoka stopnja tokovne omejitve
  - ni izhajajočih ioniziranih plinov
  - nizke izgube moči
Zanesljivost:
  - odpornost proti staranju
  - enostavna uporaba
Raznovrstnost:
  - uporaba v nizko in visokonapetostnih mrežah, za zaščita aparatov in naprav
Gospodarnost:
  - v primerjavi s svojimi sposobnostmi in dimenzijami ter ceno je to najgospodarnejša rešitev

---
SLABOSTI TALJIVIH VAROVALK
- ob pojavu napake je potrebno varovalke zamenjati, kar običajno pomeni čas brez električne energije
- težja nastavitev preobremenitvene I-t karakteristike, ki je odvisna od fizikalnih procesov v talilnem elementu
- slabost je, da v trifaznih napeljavah prekinjajo le enopolno

---
Avtomatska

---
PREDNOSTI AVTOMATSKIH VAROVALK - INŠTALACIJSKIH ODKLOPNIKOV
Varnost:
  - možnost točne nastavitve časovno-tokovne karakteristike
  - sicer dovolj velika stopnja tokovne omejitve, vendar na račun gospodarnosti
Zanesljivost:
  - moderne konstrukcijske rešitve sicer zagotavlja visoko stopnjo zanesljivosti, vendar pa vsak odklopnik s časom oziroma s številom izklopov izgublja na svojih lastnostih
Raznovrstnost:
  - zelo široka možnost uporabe na različnih nivojih (inštalacija v stanovanjih,poslovnih prostorih,..)
  - uporaba elektronike v prožilnih vezjih povečuje uporabnost
Gospodarnost:
  - se kaže predvsem v kratkem času ponovnega vklopa
  - pri močnostnih odklopnikih gre za veliko razliko v ceni proizvoda